迪环审〔2022〕15号 
迪庆藏族自治州生态环境局关于《220kV倮马河站主变扩建工程环境影响报告表》
的批复
云南电网有限责任公司迪庆供电局：
你单位委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制的《220kV倮马河站主变扩建工程环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《报告表》）和《迪庆供电局关于审批220kV倮马河站主变扩建工程环境影响报告表的请示》（迪电规划〔2022〕83号）文件我局已收悉，根据《报告表》结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：

项目基本情况

倮马河变电站位于迪庆州维西县巴迪乡，项目代码：2204-533400-04-01-522814。项目新建线路均位于迪庆州维西县巴迪乡境内。本项目工程组成为包括220kV倮马河站主变扩建工程：①220kV倮马河变电站本期新建主变1×240MVA；②本期扩建220kV备用出线间隔1个，扩建110kV备用出线间隔3个；③本期新增35kV电抗器组为2×15Mvar；④本期新增35kV站用变1台，容量为400kVA；⑤拆除220kV中性点电流互感器、中性点避雷器、中性点隔离开关支柱及基础共计4根；⑥拆除110kV中性点避雷器、中性点隔离开关支柱及基础共计2根。220kV南倮线、220kV里维线改接线路工程：220kV南倮线、220kV里维线改接线路，采用单、双回路混合架设，新建线路总长约15.5km，其中新建双回线路14.5km、单回线路1km。项目总投资约8554万元，其中环保投资106万元，占总投资的1.24%。

迪庆藏族自治州发展和改革委员会以“迪发改能源〔2022〕16号”出具了项目核准的批复。项目建设将对周边生态环境产生一定不利影响，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
项目建设和运营过程中应重点做好的工作
（一）严格落实水污染防治措施。严格制定并落实施工组织方案，加强施工管理，优化施工时序，尽量避开暴雨期进行挖填施工作业，防止施工产生的土方随地表径流进入澜沧江。严禁往澜沧江倾倒建筑垃圾、废土石及生活垃圾；禁止在澜沧江内清洗施工机械和运输车辆等机械设备，避免油类物质进入水体污染水质。施工废水经沉淀处理后回用于施工区域洒水降尘，不外排。运营期生活污水延用倮马河变电站内已建地埋式污水处理装置处理后定期清理不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。加强施工期管理，渣土运输车辆封闭管理，建材堆放点要相对集中，施工过程中对水泥、砂石、渣土等容易产生扬尘的建筑材料应进行遮盖，在遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水降尘。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。施工期督促施工方履行环境保护责任，施工弃土、建筑垃圾等要分类规范处置，可回收的回收利用，不可回收的及时清运至城市建筑垃圾统一堆放处集中堆放，严禁随意倾倒。运营期严格落实落实危险废物的环境管理有关规定，产生的废铅酸蓄电池、废矿物油分类合理规范处置；生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运处置。
（四）严格落实噪声污染防治措施。采用低噪声施工设备，加强运输车辆管理，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，应禁止在夜间22：00～6:00施工作业，若不可避免施工时，需提前向迪庆州生态环境局维西分局提出申请，并在受影响区域张贴公告，协调处理好周边居民关系。

（五）严格落实生态环境保护措施。在塔基建设、线路架设和电缆敷设等过程中要优化设计，科学布局合理安排，减少占地，不得新修施工便道，材料运输依靠人背马驮，降低对周边生态环境的影响。禁止施工人员非法捕猎野生动物，盗采野生植物。应建立生物多样性监测点，在输变电线路建设和营运期间常年监测动植物多样性的变化情况。与施工方签订生态环境保护责任书，认真落实环保措施，施工结束后及时恢复施工迹地并复绿，并做好防火防灾预防工作，同时降低施工期和营运期对景观影响。在施工期开始前，提前报告施工区村委会，接受监督，研究采纳村委会提出的意见。
（六）严格落实电磁环境防范措施。施工期架空线路需严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计高度进行设计。运行期应委托有资质的单位，定期对变电站周边电磁环境进行监测，确保项目周边居住等场所电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求，严格控制电磁对生态环境的影响，作好电磁辐射防护和降低噪声工作。

三、严格落实环保制度。严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。严格落实报告表中提出的环境风险防范措施。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。项目建设完成后及时自行组织开展环保设施竣工验收，并在生态环境专网系统录入，同时向我局和州生态环境局维西分局进行备案。

四、项目变化要求。项目若发生重大变动，须向我局进行环境影响评价文件重新报批。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核审批。
五、事中事后要求。你单位应在接到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告表送至迪庆州生态环境局维西分局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。
请州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境局维西分局负责组织该项目的日常监督管理。
六、其他未经说明事宜严格按照现行法律法规、规章制度及政策和该报告表有关要求办理。

迪庆藏族自治州生态环境局

                          2022年11月29日

（此件公开）


抄送：迪庆州纪委州监委驻州自然资源和规划局纪检监察组、州发改委、州林草局、州自然资源和规划局，州生态环境局维西分局，州生态环境保护综合执法支队，巴迪乡人民政府，环评单位。

迪庆藏族自治州生态环境局       2022年11月29日印发

— 1 —

