附表2  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 德钦县忠太水库工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 德钦县奔子栏镇和羊拉乡交界处撒荣河上游 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 99°5'2.32" | 纬度 | 28°36'30.96" |
| 主要危险物质及分布 | 项目风险物质为柴油。项目施工区设置1座柴油库（1个油罐），储油量30m3（26t）。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地下水等） | 柴油属易燃液体，如果操作不当会引起泄漏；若遇到点火焰可能会燃烧，将会对人体健康、员工安全形成威胁。 储存罐破损后发生泄露，油品漫流进入水体、土壤会污染地表水、地下水和土壤。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）油罐均设有高液位报警系统，实时监控罐内液位高度，避免油品溢流。 （2）场地设火灾自动监控预警系统，出现明火即可启动报警警报。 （3）储油罐埋地或者上方覆土。 （4）油罐进行防雷、防静电设置。 （5）配备足够的消防器材，如灭火器、灭火毯、消防砂等. （6）专业单位和专业人员负责修理加油机和电气设备，并要求其严格按规定操作。 （7）油库设禁止吸烟、禁止火种等标识牌。 |  |  |  |
| 填报说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目无危险物质，Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，本项目进行简单评价。 |  |  |  |  |