说明：

1、本图为虎跳峡污水管网总体平面布置图。

2、污水收集量（2025年）850m³/d。

3、设计管道按远期建设：新建DN300HDPE污水收集管4.81km、新建DN400HDPE污水收集管0.99km、新建DN300内外涂塑钢管（挂河岸挡墙）4.17km、新建DN300跨河牵引管135m。

沿路污水收集管

河岸挂管污水收集管

污水处理厂位置

污水处理厂

图例

附图4 虎跳峡镇区污水收集管网周边关系图