
迪庆州水务局水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况和水土保持补偿费征收情况随机抽查结果公开表
	
	检查单位
	检查项目
	项目法人或建设单位
	企业注册或统一社会信用代码
	检查内容
	检查时间
	发现问题
	备注

	1
	迪庆州水务局
	香格里拉市东外环路工程
	迪庆州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.4.14
	（一）三个弃渣场周边的截水沟、沉砂池等水土保持措施不到位。

（二）部分路基下边坡拦挡措施未实施。

（三）未完全剥离表土及表土防护措施不到位。

（四）施工便道临时防护措施未实施。

（五）隧道出口的施工场地侵占河道，且无拦挡措施。


	整改中

	2
	迪庆州水务局
	云南省维西县叶枝至中路公路工程
	迪庆州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.6.17
	对占用土地的地表未依法进行表土剥离。

（二）部分弃渣场未实施拦挡、分台碾压、截排水等水土保持措施。

（三）部分区域存在老百姓肆意取用渣土及随意堆放渣土现象。

（四）已启用的部分弃渣场与原设计不相符且未征得维西县水务局同意。


	整改中

	3
	迪庆州水务局
	香格里拉市人民医院建设项目
	香格里拉市卫生健康局
	11533421MB0X44804N
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.4.14
	（一）未依法成立水土保持管理机构，未建立水土保持管理制度。

（二）未依法开展水土保持监测工作。

（三）未严格按照已批准的水土保持方案实施水土保持临时措施。


	整改中

	4
	迪庆州水务局
	云南省迪庆州德钦县永芝河二级水电站
	德钦县鸿鑫水电开发有限公司
	91533422563167584K
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.5.12
	（一）弃渣场未实施拦挡措施，存在一定的水土流失隐患。（二）大坝下游部分渣土违法占用河道，造成污染河流，影响行洪安全。

（三）厂区边坡未实施护坡措施。


	整改中

	5
	迪庆州水务局
	云南省迪庆州德钦县永芝河一级水电站
	德钦县华盛水电开发有限公司
	91533422325242470W
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.5.12
	（一）弃渣场堆渣边坡未进行分台碾压、削坡整形，边坡过长过陡，坡比达不到设计要求。

（二）未按规范向州、县水务部门提供水土保持监测报告。

（三）已完成弃渣的弃渣场未实施植被恢复。
	整改中

	6
	迪庆州水务局
	香格里拉市环城北路
	香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部
	19533421MB14540631
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.4.14
	未及时组织实施验收
	整改中

	7
	迪庆州水务局
	香格里拉市白塔大道建设项目
	香格里拉市住房和城乡建设局 
	
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.4.14
	未及时组织验收
	整改中

	8
	迪庆州水务局
	S209线迪庆州香格里拉军马场至大雪山垭口公路工程
	迪庆州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.11.4
	（一）已启用的弃渣场及观景台未实施截排水措施，K70+560观景台的填土区域拦挡墙长度不够，不能有效地防止水土流失。           

（二）K53+800、K59+860、K62+700、K66+730弃渣场均临近河道，疑似影响行洪安全。

（三）已扰动的地表未进行表土剥离。

（四）未按照水土保持方案布设水土保持临时措施。

（五）全线弃渣场的位置、规模已发生重大变更，未依法完成水土保持方案变更手续。

（六）此项目征占地已超过200公顷，但未依法委托具有水土保持工程施工监理专业资质的单位开展水土保持监理工作。


	整改中

	9
	迪庆州水务局
	香格里拉至维西（益松至仓觉段）二级公路工程
	迪庆州交通重点项目建设指挥部
	11533400MB1B78192G
	（一）水土保持工作组织与管理情况；
（二）水土保持方案变更、水土保持重大设施变更审批情况，水土保持后续设计情况；
（三）表土剥离、保存和利用情况；
（四）取、弃土（包括渣、石、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；
（五）水土保持措施落实情况；
（六）水土保持监测、监理工作开展情况；
（七）水土保持设施验收情况。
	2020.11.5至2020.11.6
	（一）弃渣场的拦挡及截排水等工程措施未完善。渣土堆筑未按规范分层碾压。                  

（二）主体工程、施工便道施工过程中存在横向弃渣现象，对边坡生态植被造成了破坏。 

（三）对已扰动的地表未完全剥离表土。

（四）此项目征占地已超过200公顷，但未依法委托具有水土保持工程施工监理专业资质的单位开展水土保持监理工作。

（五）未按照水土保持方案布设水土保持临时措施。

（六）全线弃渣场的位置、规模已发生重大变更，未依法完成水土保持方案变更手续。


	整改中




