迪庆州民族宗教委“双随机一公开”随机抽查汇总表

| 序号 | 抽查项目 |  | 检查对象 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 检查情况 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽查类别 | 抽查事项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 东竹林寺活动场所 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.常开展不定期检查 2.加强开展消防演练 3.加强香火及酥油灯管理 | 2021年3月12日 |
| 2 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 塔巴林寺 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.补充消防缺少的设施 2.加强值班人员的力度 3.消防设施放置房间通道需保持通畅，出口不得关闭上锁 4.需完善消防指示牌 | 2021年3月12日 |
| 3 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 茨中教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.电线裸露未穿管保护 2.消防设施需更换 | 2021年3月13日 |
| 4 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 寿国寺 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.明火需要由专人负责管理，对明火要进一步处理完善 2.消防水管部署改进提升 3.部分电线未穿管 | 2021年3月13日 |
| 5 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 达摩寺 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.需做到森林防火与寺院消防安全同步安排 2.需加强人员培训 | 2021年3月13日 |
| 6 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 来远寺 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.水压不够，有缺水的现象 2.因寺院在林区，森林防火需加强 | 2021年3月13日 |
| 7 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 松赞林寺 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 1.需加强消防值班人员 2.大殿内有点酥油灯明火危险 3.需加强人员消防培训工作 4.可借鉴其他涉藏地区做法 | 2021年3月10日 |
| 8 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县保和镇基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施安全，安保、防火措施到位，未出现安全事故 | 2021年3月11日 |
| 9 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县永春乡草坝子基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施安全，消防设施有待进一步完善，无安全事故 | 2021年3月11日 |
| 10 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县叶枝镇扎八洛基督教固定处所 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施安全（新建），消防设施需进一步完善，无安全事故 | 2021年3月12日 |
| 11 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县南布曾基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施安全，消防设施有待进一步完善，无安全事故 | 2021年3月13日 |
| 12 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县耳几哭基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 教堂活动场所墙体开裂，有安全隐患，消防设施需进一步完善，无安全事故 | 2021年3月13日 |
| 13 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县四十米基督教固定处所 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施安全，消防设施需进一步完善，无安全事故 | 2021年3月13日 |
| 14 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县普乐基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施无安全隐患，消防设施需进一步完善，无安全事故 | 2021年3月14日 |
| 15 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县后箐基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 建筑设施无安全隐患，消防设施需进一步完善，无安全事故 | 2021年3月15日 |
| 16 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县基里基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 该场所修建年限较长，需进一步加固改造，无安全事故 | 2021年3月15日 |
| 17 | 宗教活动场所内部管理的监督检查 | 建筑设施安全，安保、防火等措施到位，日常管理及开展宗教活动时未出现安全事故。 | 维西县箐头基督教堂 | 现场检查 | 迪庆州民族宗教委 | 《宗教事务条例》第二十六条 | 房屋无安全隐患，消防设施需进一步改进，无事故 | 2021年3月15日 |